Tomaszów Maz. 27.09.2013r.

GZ.2311-17/2013

Dot.: udzielenia zamówienia publicznego.

Zaproszenie do złożenia  oferty

W imieniu Domu Pomocy Społecznej Nr 1 ( „Zamawiającego”) zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, na „dostawę osprzętu oświetleniowego”. Na zamówienie składają się:

1. Żarówka LED – 98 szt.:

- Gu 10

- 5,5 W

- 500 Lm

- T 3000K

- Ra 80

2. Oprawa rastrowa 4 x 18 W – 26 szt.:

- EVG

- p/t

- IP 20

3. Oprawa ścienno – sufitowa – 98 szt.:

- 1xGu10

- IP 20

- max. 1 x 50 W

- typu SPOT

4. Oprawa ścienno – sufitowa – 87 szt.:

- typu plafon

- wymiar (mm) – 300

- 2 x 40 W

- E-27

- IP 20

- kosz szklany

5. Oprawa ścienno – sufitowa – 16 szt.:

- typu plafon

- wymiar (mm) – 300

- klosz wandaloodporny

- IP 55

- E-27

- 2 x 60 W

6. Świetlówka liniowa – 104 szt.:

- 18 W/860

7. Świetlówka kompaktowa – 206 szt.:

- E-27

- 14 W – 65 W

- rapid start

- 2700 K

- 820 lm

Jednocześnie proszę o podanie terminów gwarancji na źródła światła i rastry.

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Oferta może być nadesłana faxem (na nr 44 724 27 31), pocztą elektroniczną (na adres przetargi@dpd.tomaszow.pl )lub złożona do godz. 15.00 dnia 2.10.2013r.,

w siedzibie Zamawiającego: ul. Polna 56, 97-200 Tomaszów Maz., pok. nr 2.

Danuta Remisz

Dyrektor DPS Nr 1

w Tomaszowie Maz.