Tomaszów Maz. 19.02.2015r.

GZ.2313- 3/2015

Dot.: udzielenia zamówienia publicznego.

Zaproszenie do składania ofert.

W imieniu Domu Pomocy Społecznej Nr 1 ( „Zamawiającego”) zapraszam do składania ofert, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, na realizację zamówienia pn. „Dostawy opału”.

Część 1.   dostawy 15 t węgla „orzech I” o parametrach:

- wartość energetyczna min. 26 000 kJ/kg,

- zawartość popiołu max. 5 %,

- zawartość siarki max. 0,6 %.

Część 2.   dostawy 35 ton  koksu „orzech I” o parametrach:

- wartość energetyczna: min. 28 000 kJ/kg,

- zawartość popiołu max. 10,5 %,

- zawartość siarki max. 0,7 %,

- nadziarno max. 10 %,

- podziarno max. 10 %,

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. tj. na jedną z części zamówienia.

Parametry opału muszą być potwierdzone atestem energetycznym dostarczanym z każdą dostawą.

Opał dostarczany będzie w terminie do 10 marca 2015r. do obiektu Zamawiającego zlokalizowanego przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Maz., po  ustaleniu każdorazowo terminu dostawy z przedstawicielem Zamawiającego. Jednorazowa dostawa nie może być większa niż 10 ton (trudny wjazd na posesję).

Należność za dostawy uregulowana zostanie przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

UWAGA: zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego doliczanego do ceny opału na podstawie art. 31a, ust. 2   pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011r. Nr 108, poz. 626) – zwolnione są z niego jednostki organizacyjne pomocy społecznej wymienione     w art. 6 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013., poz. 182), w tym domy pomocy społecznej.

Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą (najniższą) cenę realizacji poszczególnych części zamówienia.

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę realizacji poszczególnych części zamówienia i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Oferta winna być nadesłana lub złożona do godz. 1300  dnia 26 marca 2015r., w siedzibie Zamawiającego: ul. Polna 56, 97-200 Tomaszów Maz., pok. nr 2. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

W załączeniu:

- formularz oferty                                                                         Danuta Remisz

- wzór umowy.                                                               Dyrektor DPS Nr 1

w Tomaszowie Maz.