Tomaszów Maz. 3.04.2015r.

GZ.2313-8/2015

Dot.: udzielenia zamówienia publicznego.

Zaproszenie do złożenia  oferty

W imieniu Domu Pomocy Społecznej Nr 1 ( „Zamawiającego”) zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, na realizację zamówienia pn. „dostawa uniwersalnego podnośnika do transportu, podnoszenia i opuszczania pacjenta oraz wózka toaletowo – prysznicowego”.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania:

1/ uniwersalny podnośnik do transportu, podnoszenia i opuszczania pacjenta: siedzisko siatkowe przeznaczone do kąpieli, szerokość 63 cm, udźwig 150 kg, funkcja podnoszenia i opuszczania sterowana za pomocą siłownika elektrycznego.

2/ wózek toaletowo – prysznicowy: nierdzewna konstrukcja, bez dermowych elementów, wysokość siedzenia – 50 cm, szerokość siedziska – do 58 cm, obciążenie – do 150 kg.

Wymagany okres gwarancji – min. 24 m – ce.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na jedną lub dwie części zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: 10 maja 2015r.

Do oferty proszę załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji        i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Informuję jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Oferta winna być nadesłana lub złożona do godz. 10.00 dnia 10.04.2015r., w siedzibie Zamawiającego: ul. Polna 56, 97-200 Tomaszów Maz., pok. nr 2. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

W załączeniu:

- formularz oferty.